附件

2022年核电重大专项科研设施及验证平台开放共享名单

| 共享平台名称：包壳材料关键性能试验研究平台 责任单位：国家电投集团科学技术研究院有限公司 主要负责人：汪峰 平台共享联系人：汪峰 联系方式：18911618698 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 共享板块 | 试验或测试子项名称 | 功能及主要 应用对象 | 主要参数指标 及测试标准 | 资质认证情况 | 收费标准 | 负责人 |
| 1 | 材料测试 | 反应性引入事故工况下包壳材料性能试验 | 包壳管材料的反应性引入事故性能试验及评估鉴定 | 包壳管最高升温速度1073℃/s；水环境温度350℃，水环境压力17.2MPa，模拟压水堆一回路水化学工况环境。 | / | 15万元/件 | 汪峰 |
| 2 |  | 高温高压动水双轴腐蚀磨损试验 | 高温高压水环境下轴向、径向双轴加载条件下的腐蚀磨损性能测试等 | 最高试验温度360℃，最高试验压力20MPa，最小磨损行程±20μm，最大磨损行程±0.5mm，最大磨损频率100Hz，实现正压力测量，正压力10-2000N，力值精度±0.5%，振幅测量分辨率1μm。 | / | 4万元/件 | 汪峰 |
| 3 |  | 高温高压动水环境疲劳试验 | 高温高压水环境下的材料疲劳性能测试等 | 最高试验温度360℃，最大试验力50kN，力值精度±0.5%，变形测量分辨率1μm，变形测量精度±0.5%，试样类型包括管状、棒状、CT试样。 | / | 3.8万元/件 | 汪峰 |
| 4 |  | 双轴疲劳性能测试 | 核电、火电及其它领域薄壁整管的双轴、单轴高疲劳性能测试；包壳材料正常运行工况下的长时疲劳寿命评估 | 最高测试温度800℃；试验环境为真空/保护气氛，最高动态内压2～39MPa。轴向拉压±50kN，控制模式力、变形、位移，脉冲波形正弦和三角波。 | / | 高周5万元/件 低周4万元/件 | 张华锋 |
| 5 |  | 双轴蠕变性能测试 | 核电火电及其它领域薄壁整管的双轴、单轴高温蠕变及持久性能测试；包壳材料正常运行工况下的长时蠕变性能评估 | 温度：800℃，最高压力31MPa，轴向载荷50kN；双向应变采用视频引伸计同时测量。 | / | 500元/小时 | 张华锋 |
| 6 |  | 快速升压内压爆破试验 | 核电、火电及其它领域薄壁整管的慢速和快速爆破性能测试和评估；包壳材料正常运行及模拟RIA事故工况下的爆破性能评估 | 测试温度范围为室温至800℃；管内升压速率可分别实现匀速升压和快速升压，匀速升压速率0-100MPa/min可调，快速升压速率最大达到13GPa/s。 | / | 室温爆破0.8万元/件 高温爆破2万元/件 | 张华锋 |
| 7 |  | 微区高温热导率分析测试 | 核能、风电、火电和太阳能等行业领域薄膜材料高温及常温热导率的测定。 | 测试温度范围为室温-300℃、金属涂层或薄膜厚度为1－20μm、陶瓷涂层或薄膜厚度为300nm-5μm、测量结果误差不超过10%。 | / | 室温1.2万元/件 高温1.6万/件 | 刘艳红 |
| 8 |  | 高温双气氛机械热分析测试 | 核能、风电、火电和太阳能等行业领域材料惰性气氛或水蒸气气氛下的常温及高温热膨胀系数的测定 | 惰性气氛下，测试温度范围为室温－1550℃；水蒸气/氧气气氛下，测试温度为室温－1250℃。水蒸气/氧气分压在10%－70%内可调。同时具备测量管状包壳材料沿轴向和径向的热膨胀系数能力。 | / | 0.7万元/件 | 刘艳红 |
| 9 |  | 高温双气氛同步热分析测试 | 核能、风电、火电和太阳能等行业领域材料惰性气氛或水蒸气气氛下的常温及高温比热容、焓、熔点、相变点等的测定 | 惰性气氛下，测试温度范围为室温－1650℃；水蒸气/氧气气氛下，测试温度为室温－1250℃。水蒸气/氧气分压在10%－70%内可调。 | / | 0.7万元/件 | 刘艳红 |

| 共享平台名称：多功能大型高温高压水通用试验平台 责任单位：上海核能装备测试验证中心有限公司 主要负责人：肖瑶 平台共享联系人：吕康 联系方式：18930410930 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 共享 板块 | 试验或测试子项名称 | 功能及主要 应用对象 | 主要参数指标 及测试标准 | 资质认 证情况 | 收费标准 | 负责人 |
| １ | 核电设备测试验证 | 核电设备热工水力试验 | 核燃料组件开发及关键设备热态性能测试验证平台。可开展全长燃料组件临界热流密度试验和直流蒸汽发生器等各类装备热工水力性能试验 | 设计压力：20MPa 设计温度：350℃ 最大流量：240t/h 加热功率：15MW | / | 2万元/小时 （注：收费标准仅供参考，具体根据项目实际需求调整） | 肖瑶 |

| 共享平台名称：蒸汽发生器汽水两相热态试验验证平台 责任单位：上海核能装备测试验证中心有限公司 主要负责人：赵冬建 平台共享联系人：吕康 联系方式：18930410930 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 共享 板块 | 试验或测试子项名称 | 功能及主要 应用对象 | 主要参数指标 及测试标准 | 资质认 证情况 | 收费标准 | 负责人 |
| １ | 核电设备测试验证 | 核电设备热工水力试验 | 核能领域汽液两相分离装置开发及热态性能测试验证平台。可开展大筒径蒸汽发生器汽水分离器和干燥器敏感性热态验证试验和MSR汽水分离单元等各类汽水分离效率热态验证试验 | 设计压力：9.0MPa 设计温度：340℃ 蒸汽流量：160t/h 饱和水流量：500 m3/h | ／ | 1.8万元/小时 （注：收费标准仅供参考，具体根据项目实际需求调整） | 赵冬建 |

| 共享平台名称：气溶胶行为研究试验平台 责任单位：中国原子能科学研究院 主要负责人：季松涛 平台共享联系人：史晓磊 联系方式：010-69359500/18511697519 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 共享 板块 | 试验或测试子项名称 | 功能及主要 应用对象 | 主要参数指标 及测试标准 | 资质认证情况 | 收费标准 | 负责人 |
| 1 | 核工程领域 | 气溶胶行为研究试验 | 可开展核工程领域严重事故条件下气溶胶沉积（重力沉降、热泳、扩散泳）、气溶胶再悬浮、气溶胶再夹带等行为的机理试验研究以及整体试验研究； 安全壳过滤排放等先进核能系统的开发、验证 | 主容器容积：13.5 m3；设计压力：1.5 MPa；设计温度：200 ℃；壁面水套温度：80 ℃；试验回路设计流量54 m3/h；蒸汽发生器设计功率：150 kW，设计温度：200 ℃；再悬浮吹扫气流速度：30~300 m/s；再夹带水池加热表面积：0.1~3 m2，水池表面蒸汽速率：0.02~0.1 m/s；气溶胶中值粒径0.5~5 μm。 | / | 水费：9元/m3； 电费：1.459元/千万时； 人工费：5万元/人月； 固定资产使用费：5%*固定资产原值/年（按实际使用天数收取，固定资产原值：793.17万元）； 材料费：包括气溶胶材质、滤膜、爆破片、氢气、氧气、氮气等，按照实际使用需求收取。 | 季松涛 |
| 2 | 化工、大气、环境、生物、制药、医学等领域 | 气溶胶测量 | 医疗防护用品、气雾剂、空气净化设备、过滤器等产品测试及功能验证； 化工、汽车尾气、大气环境监测、烟囱流出物排放等领域的气溶胶测量和分析技术研究 | 常温－200 ℃，常压－1 MPa，0-100%Rh，5 nm~20μm范围内的气溶胶测量及分析。 |  |  |  |
| 3 | 气溶胶发生、测量设备研发领域 | 气溶胶发生器、不同原理（光学粒子计数、凝结核计数、撞击器等）的气溶胶测量设备研发 | 多种（吸湿/非吸湿性，粒径0.01μm~10μm）气溶胶颗粒物制备； 特种气溶胶（碱金属、重金属、低放气溶胶等）的制备、测量和分析； 气溶胶发生、测量设备的测试及验证 | 常温-200℃，常压-1 MPa，0-100%Rh，5 nm~20μm范围内的气溶胶测量设备。 0-1 g/m3质量浓度范围内的气溶胶发生设备。 |  |  |  |

| 共享平台名称：核电仪控系统试验验证平台 责任单位：上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 主要负责人：郭爱华 平台共享联系人：俞磊 联系方式：13818261112 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 共享板块 | 试验或测试子项名称 | 功能及主要 应用对象 | 主要参数指标 及测试标准 | 资质认证情况 | 收费标准 | 负责人 |
| 1 | 核电仪控系统试验验证平台 | 基准性能 | 温度/流量/压力/液位等仪表基本性能及响应时间，阀门/执行机构/管阀件的功能与性能试验 | 覆盖现行及在研核电技术要求误差、回差、漂移、重复性、响应时间、寿命、绝缘强度、绝缘强度等性能； 满足IEC/IEEE/GB/NB/TSG/JB/JJG/JJF等标准。 | CMA CNAS | 实际项目收费 | 宋延勇 |
|  |  | 电磁兼容 | 核电站各类设备的EMC试验鉴定 | 覆盖现行及在研核电技术要求； 频率范围20Hz~40GHz； 满足IEC/IEEE/MIL/GB/GJB/NB/RG1.180等标准。 | CMA CNAS | 实际项目收费 | 俞磊 |
| 2 | 核电仪控系统试验验证平台 | 环境试验 | 核电站各类产品环境试验 | 覆盖现行及在研核电技术要求热老化、高低温、湿热、温度冲击、IP防护、机械振动、机械冲击、碰撞、倾摇和机械振动复合试验等； 满足IEC/IEEE/GB/GJB/NB/RCC-E等标准。 | CMA CNAS | 实际项目收费 | 徐剑峰 |
|  |  | 辐照 | γ射线辐照试验和β射线辐照 | 覆盖现行及在研核电技术要求；β:10kGy/h—70kGy/h ； γ:最大10kGy/h； 满足IEC/IEEE/GB/ASTM/NB/RCC-E等标准。 | CMA CNAS | 实际项目收费 | 徐剑峰 |
|  |  | 抗震试验 | 核电站各类产品地震试验 | 覆盖现行及在研核电技术要求； 满足IEC/IEEE/GB/ASME/NB/RCC-E等标准。 | 共建 | 实际项目收费 | 徐剑峰 |
| 3 | 核电仪控系统试验验证平台 | LOCA | 核电仪表、电缆、阀门、涂料等产品的LOCA试验 | 覆盖现行及在研核电技术要求； 试验温度： 280℃； 设计压力：1.25MPa； 满足IEC/IEEE/GB/ASTM/NB/RCC-E等标准。 | CMA CNAS | 实际项目收费 | 宋延勇 |
|  |  | V&V软件验证与确认 | 核级软件验证与确认工作 | 覆盖现行及在研核电技术要求； 软件V&V技术； 满足IEC/IEEE/ GB等标准。 | CMA CNAS | 实际项目收费 | 廖丽华 |
|  |  | 功能安全 | 核电站智能仪控产品功能安全评估与认证 | 覆盖现行及在研核电技术要求； 满足IEC/GB等标准。 | CMA CNAS | 实际项目收费 | 高重阳 |
|  |  | 氢爆试验 | 核电设备氢爆试验 | 覆盖CAP/AP系列核电机组严重事故可用性验证氢爆试验要求； 最高温度1000℃，最高压力0.5Mpa，可直接模拟核电厂严重事故工况下氢点火严酷环境条件； 满足CAP/AP系列技术规格书要求。 | CMA CNAS | 实际项目收费 | 杨德双 |

| 共享平台名称：高空跌落冲击试验平台 责任单位：清华大学（核能与新能源技术研究院） 主要负责人：王金华 平台共享联系人：李悦 联系方式：13810776994 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 共享 板块 | 试验或测试 子项名称 | 功能及主要 应用对象 | 主要参数指标 及测试标准 | 资质认证情况 | 收费标准 | 负责人 |
| 1 | 验证性试验 | 跌落验证试验 | 设备及容器跌落试验 | 设备高度<35m； 设备重量<20t； 满足GB 11806标准要求。 | / | 10～30万/次 | 王金华 |
|  |  | 高速摄像 | 主要变形区域跌落冲击瞬时1~2s | 1024x1024 1000帧/s | / | 1万/机位 | 王金华 |
| 2 | 结构 测试 | 应变测量 | 结构表面应变 | 测量范围：20000微应变 精度：1微应变 | / | 0.5万/单向测点 | 王金华 |
|  |  | 加速度 测量 | 容器外部（有线测量） | 精度0.1% 量程：100g、500g、1000g、2000g | / | 0.5万/测点 | 王金华 |
| 3 | 跌落后分析和测量 | 密封性 测试 | 保压试验、氦检漏 | 空气充压：0.8MPa 氦检：10-6Pam3/s 满足NB/T47013.8标准要求。 | / | 1万/次 | 王金华 |
|  |  | 数据分析 | 根据试验结果给出结构评价和改进建议 | / | / | 根据复杂程度 | 王金华 |