《重水堆生产医用放射源钴芯体》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本项目来源于中国核能行业协会团体标准制定计划（核协科函[2020]453号），《关于<压水堆核电厂燃料和相关组件焊接规范第1部分：锆合金零部件激光焊>等41项团体标准通过立项审批的通知》。根据通知，《重水堆生产医用放射源钴芯体》由上海核工程研究设计院有限公司负责编制，参编单位为中核北方核燃料元件有限公司。编制周期为2020年9月到2022年3月。

2021年6月，上海核工程研究设计院有限公司与中国核能行业协会签订《中国核能行业协会团体标准制（修）订-31项标准（含参编1项）》，包括团体标准《重水堆生产医用放射源钴芯体》等31项标准。

2、主要工作过程

接到该标准编制的任务后，上海核工程研究设计院有限公司与中核北方核燃料元件有限公司成立了标准编制工作组，对标准编制工作按照起草阶段、征求意见稿阶段、送审稿阶段、报批稿阶段分别进行了任务分工和筹划，并按计划完成了征求意见稿编制阶段任务。

2.1起草阶段

根据任务要求，上海核工程研究设计院有限公司联合中核北方核燃料元件有限公司成立了中国核能行业协会团体标准编制工作组，组织编制工作。标准编制工作组制定了标准编制工作计划、编写大纲，明确任务分工及各阶段进度计划。同时标准编制工作组成员集中培训，认真学习GB/T 1.1-2020相关要求，结合标准制定工作的各个环节，进行了研究和探讨。工作组经过技术调研，依据重水堆生产医用放射源钴芯体的工程应用实践，以及中核北方核燃料元件有限公司后续加工工艺技术要求，于2020年12月形成草案稿。2021年4月，工作组召开标准编制工作会议，会议讨论了当前国内外重水堆生产医用放射源钴芯体制备和性能测试相关技术发展动态，拟纳入本标准方案的技术先进性、成熟程度以及是否涉及专利等，确定了标准起草的总体框架和主要内容。

2.2征求意见阶段

标准编制工作组针对草案稿讨论的意见、建议进行归纳、总结，于2021年5月编写完成了中国核能行业协会团体标准《重水堆生产医用放射源钴芯体》的征求意见初稿。2021年6月，标准编制工作组组织征求意见稿研讨会，对征求意见稿的内容条款和技术指标进行逐条研讨，对标准编制过程中遇到的相关问题进行深入交流并达成共识，确定了标准征求意见稿的内容，完成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

上海核工程研究设计院有限公司作为主编单位负责标准的编制工作，中核北方核燃料元件有限公司作为参编单位，也是生产制造单位，负责反馈制造和检测结果。

主要成员：郑轶雄、周云清、丁捷、党宇、朱丽兵、鲁荣荣。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准编制原则是立足于技术先进，规范合理，通俗易懂，针对重水堆生产医用放射源钴芯体的设计需求，结合重水堆生产医用放射源钴芯体国内制造和工程应用实践形成。中核北方核燃料元件有限公司作为生产单位，负责反馈制造和检测结果。

（1）科学性

本标准编制小组对重水堆生产医用放射源钴芯体设计和制造技术条件进行了深入的研究，包括中核北方核燃料元件有限公司对重水堆生产医用放射源钴芯体制造、性能测试，进行大量实测数据验证。在此基础上针对重水堆生产医用放射源钴芯体的技术指标要求，进行了认真的总结分析和针对国内工业体系的适应性调整，本着标准规范，通俗易懂，适用性强的原则和满足新版标准编写规则要求的前提下开展了编制。

（2）实用性

本标准对重水堆生产医用放射源钴芯体技术要求进行了规范，规定了重水堆生产医用放射源钴芯体技术评价的全过程，包括对制造要求、化学成分、尺寸公差、力学性能、表面质量、密度、晶粒尺寸、包装和存放等进行了规定。本标准对重水堆生产医用放射源钴芯体的要求建立规范，以统一重水堆生产医用放射源钴芯体技术评价方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少技术评价的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核电行业质量管控水平的目的。

2、标准主要内容的依据

本标准编写的格式遵从GB/T 1.1-2020的要求。

制造要求：经过充分的技术开发和生产实践，确立了用于重水堆生产医用放射源的小尺寸钴芯体的生产工艺，即电解钴原料粉末，经模压成型、通氢烧结（钴芯块烧结温度根据每批钴原料粉末进行压烧试验确定）、热挤压、机械加工、去应力退火、精加工、除氢等工艺过程，并提出开发确定的烧结保温时间。

化学成分：为确保钴含量满足设计需求同时符合国内产业能力，经过充分的技术开发和生产实践，参考《CANDU-6重水堆用钴-59调节棒组件规范》（EJ/T 20145-2016）对Ni、C、Al等各种杂质元素的限值进行了规定。并参考YS/T 281《钴化学分析方法》提出化学成分检测要求。

力学性能：为确保钴芯块力学性能满足设计需求同时符合国内产业能力，经过充分的技术开发和生产实践，参考《CANDU-6重水堆用钴-59调节棒组件规范》（EJ/T 20145-2016）制订屈服强度、抗拉强度和断后延伸率等测量要求。并规定了鉴定和生产环节拉伸试验遵循的标准。

表面质量：为确保钴芯块表面质量满足设计需求同时符合国内产业能力，经过充分的技术开发和生产实践，参考《CANDU-6重水堆用钴-59调节棒组件规范》（EJ/T 20145-2016）制订表面粗糙度、外观缺陷、清洁度要求。其中由于重水堆生产医用放射源的小尺寸钴芯体制造难度较大，同时考虑后续镀镍需求，端面粗糙度防松至0.8μm。

密度：为确保钴芯块密度满足设计需求同时符合国内产业能力，经过充分的技术开发和生产实践，参考《CANDU-6重水堆用钴-59调节棒组件规范》（EJ/T 20145-2016）制订密度要求。并进一步对密度测量采用的方法进行规定。

晶粒尺寸：为确保钴芯块密度满足设计需求同时符合国内产业能力，经过充分的技术开发和生产实践，参考《CANDU-6重水堆用钴-59调节棒组件规范》（EJ/T 20145-2016）制订晶粒尺寸控制要求。

包装和存放要求：烧结钴芯块镀镍前必须进行保护以防止表面氧化、沾污和碰伤损坏，因此要求按批号存放于加盖的密闭容器中。

3、解决的主要问题

本标准编制的目的是实现重水堆生产医用放射源钴芯体技术的标准化和规范化。保证同行业产品质量要求以及评判标准的一致性。

医用钴-60放射源是肿瘤治设备—伽玛刀的核心部件，其比活度指标要求高、生产难度大，早期我国供应依赖进口。而受技术垄断方加拿大等国主要产钴反应堆退役和大修影响，国际供应形势紧张。开发我国自主的医用高比活度钴源批量生产技术，以保障我国医疗产业安全和国民健康安全迫在眉睫。

上海核工程研究设计院有限公司依托前期与中核北方核燃料元件有限公司进行工业钴源生产技术和经验，在含钴源靶件的调节棒组件设计基础上，结合医用钴源更高指标、更小尺寸、规格匹配需求，充分考虑国内商用CANDU重水堆生产实际，通过钴调节棒芯体组设计、配套的反应堆堆芯设计和安全分析等关键技术创新，完成含医用钴源靶材的调节棒组件硬件设计和反应堆运行生产方案在内的全套解决方案。在不影响CANDU重水堆正常运行发电的基础上，实现了利用CANDU重水堆单大修周期完成整批高比活度医用钴源生产的目标，同时源装载密度、生产周期等核心技术指标达到国际先进水平，已通过核能行业协会成果鉴定。其中为实现整体研发目标，结合小颗粒钴芯体后续堆内辐照和解体封装等使用需求，针对2~4mm直径微小尺寸钴芯块加工，形成制备粉末、模压成型、通氢烧结、多孔挤压、机械加工、去应力退火、精加工、除氢全流程制造工艺，满足批量生产的要求，钴芯块及镀镍层关键指标包括钴芯块的化学、机械和结构性能、表面质量、表面粗糙度等性能等均满足要求。

国内已有标准《CANDU-6重水堆用钴-59调节棒组件规范》（EJ/T 20145-2016）对前期工业钴60放射源的生产用钴调节棒组件的制造、材料、检测、质量保证要求进行规定，但针对更小尺寸规格，生产难度更大，工艺不同的重水堆生产医用放射钴芯体，到目前为止国内外都没有制定相关标准。随着重水堆生产医用放射源技术的扩大批量化生产以及推广，制订重水堆生产医用放射源钴芯体标准的需求是必要和紧迫的。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准编制的目的是实现重水堆生产医用放射源钴芯体生产技术的标准化和规范化。保证同行业产品质量要求以及评判标准的一致性。

医用钴调节棒组件的生产，2017年3月，项目顺利通过安全审评；2017年4月，首批医用钴调节棒于入堆；并于2019年4月出堆冷却。2019年11月，首套装备国产钴源的伽玛刀投放医疗市场，实现了批量工程应用。2017至2021年相关技术要求已应用于5个批次医用调节棒组件的生产。对相关技术要求的科学性、合理性和实用性进行了有效验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

医用钴调节棒组件生产和应用打破了国外垄断，实现我国高比活度医用钴-60放射源的自主稳定供应，改变我国目前医用γ放射源依赖进口的现状，并取得国际放射性同位素供应市场的话语权，为我国采用放射源开展肿瘤治疗相关产业持续发展提供有力保障。同时本项目突破了同位素批量化生产技术的国外封锁，提升了我国同位素工业化生产能力，提升我国国防科工、放射工业和医疗等行业实力，具备重要的社会意义。经历了多年的生产实践，我国利用Co-59调节棒组件在重水堆生产医用Co-60放射源的设计制造技术成熟、体系完备，已具备标准编制的能力。标准将在核技术应用相关产品的制造单位中进行实施，用于指导利用重水堆生产医用放射源钴芯体的制造工作。因此，针对重水堆生产医用放射源钴芯体，上海核工程研究设计院有限公司作为主编单位编制本团体标准。

本标准的颁布实施能规范核重水堆生产医用放射源钴芯体的生产质量，为重水堆生产医用放射源钴芯体的设计、制造提供指导，规范相关行业发展，从而提高整个行业产品质量。标准化的产品有利于其设计、生产和采购，特别是降低成本，提高经济性。

本标准的制定，填补了重水堆生产医用放射源钴芯体相关标准的空白，可以促进重水堆生产医用放射源生产产业结构调整和优化升级。

# 六、与国际、国外对比情况

1、项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑

本标准没有采用国际标准，在制定过程中未查到同类国际、国外标准。

2、与国内相关标准间的关系

国内已有标准《CANDU-6重水堆用钴-59调节棒组件规范》（EJ/T 20145-2016）对前期工业钴60放射源的生产用钴调节棒组件的制造、材料、检测、质量保证要求进行规定，但针对更小尺寸规格，生产难度更大，工艺不同的重水堆生产医用放射钴芯体，到目前为止国内没有制定相关标准。

同样有上海核工程研究设计院主编的EJ标准《重水堆用Co-59调节棒组件设计准则》正在报批阶段，对医用钴调节棒组件的设计准则进行了描述，单位对具体的钴芯体制造要求进行规范。

本标准是对上述两项行业标准欠缺内容的细化、补充和完善。

3、发展趋势

本标准的技术具有先进性，相关技术已在我国秦山三期核电厂两台重水堆中实现工程应用，重水堆生产医用放射源钴芯体目前也已经实现了批量国产化，技术成熟程度也较高，本标准的技术不涉及专利。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是针对重水堆生产医用放射源钴芯体的规范，与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

该标准根据国际目前技术发展水平，结合我国重水堆生产医用放射源钴芯体规范的实践生产及使用经验反馈，对重水堆生产医用放射源钴芯体制造要求和检验方法等技术内容进行研究和总结，在此基础上进行了标准编制，以反映当前我国重水堆生产医用放射源钴芯体生产的工业水平和实践经验。可作为我国重水堆生产医用放射源钴芯体生产的依据。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。