《多用途小型低压水堆总体设计准则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准由国家电投集团科学技术研究院有限公司主编，中国原子能科学技术研究院、国核电力规划设计院、核与辐射安全中心参编， 2020年1月起草编制，2022年3月草案送审，2020年5月通过立项审批，详见中国核能行业协会（核协科函[2020]158号）“关于中国核能行业协会《核能行业供应商评价与管理规范 第一部分合格供应商要求及判定规则》等 20 项团体标准准予立项的公示”。本标准具体条目见该通知中标准制（修）订计划汇总表中序号14项。

2、主要工作过程

本标准编写经历了标准编制方案起草、标准方案研讨、国内外小堆资料调研、供热堆及其他小堆设计特征差异性研究、供热堆设计准则梳理、内部研究讨论、反复修改、邀请内部专家审查，形成本征求意见稿，待参编单位与征求意见的各单位与专家反馈后，将更新至送审稿，最终将于2022年3月完成本标准定稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准编写主要参加单位有：国家电投集团科学技术研究院有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、中国原子能科学研究院。主要编写人为陈耀东、孙灿辉 、孟召灿 、廖小涛、邢勉、张曙明、李小生、陈笑松、郑罡；李焕荣、陈长智、李良浩、康逸翁、沈询；魏国良、熊小伟；郭春秋、刘兴民。本标准第1~6章主要由国家电投集团科学技术研究院有限公司编制，其余各章节由各参编单位共同编制。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制符合国家清洁能源、碳中和发展政策方向及小型反应堆多用途应用的发展趋势，本着前瞻性、安全性与经济性相匹配和可操作性的原则以及标准的目标、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）前瞻性

本标准对核电厂用输送介质温度为0℃～150℃的往复泵评价客观方法进行了大量实测数据验证，并借鉴了国际标准ISO 16330，同时结合我国往复泵评价实际情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了核电用往复泵评价工作的全过程，包括评价前试验设备和人员要求，评价时对于样品准备、采样条件、评价流程以及评价后数据处理和报告编制等环节建立规范，以统一核电用往复泵评价方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少核电用往复泵评价的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核能行业往复泵管控水平的目的。

2、标准主要内容的依据

本标准内部结构、格式与内容遵循GB/T 1.1《标准化工作导则第一部分标准的结构和编写规则》的相关规定。

本标准由11章正文、3个附录以及参考文献组成，以下对各章的内容进行简要说明：

    - 范围

本章依据立项审批任务要求，明确了标准的内容和适用范围，说明了本标准适用于运行压力为0.3MPa-1.6MPa的多用途小型压水堆。

    - 标准制定目的

本章在小型低压水堆的低温低压运行特征基础上，充分考虑了市场可接受性及项目可实施性，以从总体层面对该参数范围内的小堆设计提出参考准则和要求为制定该标准的目标。

    - 术语和定义

本章明确了正文中使用到的专业术语，并对其在本标准中的含义进行解释。专业术语同时给出了中英文对照。

    - 符号对照表本章

明确了正文中使用到的英文缩略字母的中文名称。

    - 概述

本章对多用途小型低压水堆概念的提出背景及其应用领域和应用前景进行了简要描述。

    - 引用标准

本章列出了本标准的主要参考标准。

    - 总体设计准则

本章详细规定了小型低压水堆所涉各主要专业的总体设计要求和准则，包括核安全方面及选址方面两部分。具体包括如下部分：

- 辐射防护

- 核设计

- 热工水力

- 堆内构件

- 燃料组件

- 冷却剂系统

- 中间回路

- 安全系统

- 三区划分

- 选址特点

- 选址总体程序

- 选址总体要求

    - 构筑物、系统和部件分级

本章规定了多用途小型低压水堆构筑物、系统和部件设计中划分安全等级、质量保证要求、规范等级和抗震要求的原则。

    - 低温低压小型水堆运行及事故工况分类

本章规定了该类小型水堆运行及事故状态的详细分类。

    - 对多用途应用系统的连接要求

本章简要给出了该类小堆在核供热、制冷、海水淡化等方面的连接要求。

3、解决的主要问题

本标准为拓展核能多用途应用方向，而制定了小型压水堆用于低参数运行供能时其设计、选址、运行工况分类等相关准则要求。

# 三、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定，为拓展核能小堆的多用途应用提出了前瞻性的准则依据，从而为解决我国当前经济民生发展对供能快速增长需求与环境保护、碳排放限制之间的矛盾，提供了新的解决方案，并有利于促进新兴核能产业的发展。

# 六、与国际、国外对比情况

根据初步调研，目前国际上尚无小堆用于供热、制冷、海水淡化方面的设计标准。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，主编单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。