T/CNEA ××××—××××

《高温气冷堆核电建设厂建设阶段核岛及常规岛热力系统防腐保养导则》

编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

根据《关于征集2019年度中国核能行业协会团体标准项目的通知》（核协科发〔2019〕311号）的要求，并响应行业协会做好标准建设工作的号召，总结高温气冷堆的工程建设经验，组织编制《高温气冷堆核电建设厂建设阶段核岛及常规岛热力系统防腐保养导则》技术标准。本标准由西安热工研究院有限公司主编，华能山东石岛湾核电有限公司参编。

1.2 主要工作过程

西安热工研究院有限公司按照《关于征集2019年度中国核能行业协会团体标准项目的通知》的要求提出了中国核能行业协会团体标准项目立项申请，并获得批准。西安热工研究院有限公司按照标准制定的要求，组织成立了标准编制组，并广泛地收集高温气冷堆相关标准及资料、相关经验反馈，在实践基础上，编制了该标准初稿。

标准编制组于2021年2月启动了本标准的编制工作，经过前期调研、资料收集整理、可行性分析等工作，确定了标准的名称和大纲。随后，标准编制组召开了两次推进工作会议，分别明确了标准编制的目标、原则和进度要求，并根据讨论意见对标准初稿进行了完善。

2 标准编制原则

高温气冷堆核电站核岛水系统和常规岛热力系统中，与水、汽接触的部分基本为无防腐措施的裸金属（碳钢、低合金钢、中铬合金钢、奥氏体不锈钢等）。这些设备材料在建设期的腐蚀问题，不但会影响到设备的正产投运，还可能会降低设备的服役寿命。核电厂建设阶段设备材料腐蚀的腐蚀控制，贯穿着核电站机组建设的整个过程，包括运输、厂内保管、安装、调试等。本文件规定了高温气冷堆核电厂建设阶段（运输、厂内、安装、调试）核岛压力容器、核岛水系统和二回路水汽系统中无防腐措施的裸金属的防腐保养要求。

本文件主要依据DL/T 956《火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则》、NB/T20246 《压水堆核电厂调试阶段设备的保养要求》、NB/T25032 《核电厂二回路压力容器停用保养导则》等标准的要求，并结合高温气冷堆示范电站设备防腐保养执行的程序规定，为使用者制定高温气冷堆建设阶段设备防腐保养技术管理规定提供参考。

标准编制组本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的编制工作。

（1）科学性

标准编制组参考了压水堆核电站和火电相关行业标准，根据高温堆热力系统的材质及建设期不同阶段腐蚀源特点，结合高温气冷堆示范电站设备防腐保养执行的程序规定，为使用者制定核电厂建设阶段设备防腐保养技术管理规定提供参考，提高机组运行的安全性和经济性，对高温气冷堆的技术发展具有重大意义。

（2）特殊性

高温气冷堆一回路冷却剂是高温高压氦气，因此，在一回路系统设计和材料选用上不同于压水堆核电站。另外，高温气冷堆核电站的运行温度、压力显著高于压水堆核电站，因此，高温气冷堆二回路系统设计及材料选用上也与压水堆存在较大差异。本文件规定了高温气冷堆工程建设阶段（运输、厂内、安装、调试）核岛和常规岛二回路热力系统的防腐保养要求。

（3）实用性

本标准规定了详细的技术规范要求，并根据不同建设阶段提供了高温气冷堆核电站核岛及常规岛热力系统防腐保养要求，并在华能石岛湾核电厂得到了应用，今后可直接在高温气冷堆核电厂建设过程中应用。

3 采标情况

本标准参考了DL/T 956《火力发电厂停（备）用热力设备防锈蚀导则》、DL/T889《电力基本建设热力设备化学监督导则》、NB/T 20426《压水堆核电厂调试阶段设备的保养要求》、NB/T 10558 《压力容器涂敷与运输包装》、NB/T20001《压水堆核电厂核岛机械设备制造规范》、NB∕T 20233《压水堆核电厂核蒸汽供应系统设备的清洁和清洁度要求》、NB/T20436《压水堆核电厂水化学控制》、NB/T 20526《压水堆蒸汽发生器出厂水压试验要求》、NB/T 25032《核电厂二回路压力容器停用保养导则》、NB/T 25071《核电厂常规岛及BOP机械设备工程建设阶段腐蚀管理导则》等国内行业标准。上述标准属于火电或压水堆相关标准，并在行业内广泛应用。高温气冷堆一回路和二回路热力系统材质特殊，国内外目前尚无覆盖建设阶段的热力系统防腐保养导则，其他标准只能借鉴或参考。本标准技术要求属于开创性的标准水平。

4 标准的编制内容说明

4.1 内容（共7章）

前言

1范围

2规范性引用文件

3术语和定义

4总则

5防腐保养管理要求

6设备及系统防腐保养方法

7建设阶段设备防腐保养

4.2 规范性引用文件

本标准的规范性引用文件按照国家标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用。

5 编制人员

5.1编制人员名单

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 专业 | 任务分工 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张瑞祥 | 男 | 41 | 正高工 | 环境工程 | 总体负责标准编制工作组织 | 西安热工研究院有限公司 |
| 刘锋 | 男 | 39 | 高工 | 材料学 | 技术负责人，标准编制 | 西安热工研究院有限公司 |
| 李志容 | 男 | 40 | 高工 | 核工程 | 总体负责标准编制工作组织 | 华能石岛湾核电有限公司 |
| 王庆武 | 男 | 47 | 正高工 | 腐蚀防护 | 标准编制 | 华能核能技术研究院有限公司 |
| 张青雨 | 男 | 34 | 工程师 | 核工程与核技术 | 标准编制 | 华能石岛湾核电有限公司 |
| 胡杨 | 男 | 37 | 高工 | 电厂化学 | 标准编制 | 西安热工研究院有限公司 |
| 韩传高 | 男 | 48 | 研究员 | 金属材料 | 标准编制 | 西安热工研究院有限公司 |
| 马晓珑 | 男 | 51 | 研究员 | 热能动力 | 标准编制 | 西安热工研究院有限公司 |
| 董雷 | 男 | 44 | 研究员 | 金属材料 | 标准编制 | 西安热工研究院有限公司 |
| 余俨 | 男 | 35 | 高工 | 热能动力 | 标准编制 | 西安热工研究院有限公司 |
| 李长海 | 男 | 40 | 正高 | 电厂化学 | 标准编制 | 西安热工研究院有限公司 |
| 吴寿贵 | 男 | 40 | 高工 | 热能动力 | 标准编制 | 西安热工研究院有限公司 |
| 刘俊峰 | 男 | 39 | 高工 | 热能动力 | 标准编制 | 西安热工研究院有限公司 |

5.2主要编制人员简介

1）张瑞祥，西安热工研究院有限公司核电部调试所所长，长期从事火电和核电的调试，参与了高温气冷堆调试全过程，承担了华能集团科研项目《核电站建设全周期设备防腐及保养技术研究》工作，获发明及实用新型专利16项，总体负责本标准的编制工作。

2）刘锋，西安热工研究院有限公司核电部化学所所长，长期从事电站热力系统防腐防垢、化学监督控制等领域工作，在热力设备防腐、保养领域有着丰富的经验，获发明及实用新型专利12项，技术负责本导则的编制工作。

3）李志容，华能石岛湾核电有限公司技术支持部主任，。

4）王庆武，华能核能技术研究院有限公司副主任专业师，正高级工程师，47岁，长期从事核电站在役检查、老化管理、腐蚀防护和科技管理工作，在役检材料、老化防腐领域具有丰富的经验，主持多项国家高温堆重大专项课题，获省部级奖励3项，获发明及实用新型专利二十余项，技术负责本导则编制工作。

5）张青雨，华能山东石岛湾核电有限公司技术支持部老化防腐科副科长，长期从事高温气冷堆核电厂老化与腐蚀防护管理，参与多项国家科技重大专项核电专项课题及华能集团科研项目研究，获发明及实用新型专利6项，参与本导则的编制工作。

6）胡杨，西安热工研究院有限公司核电部化学所高工，在电站热力设备防腐防垢、水化学监督控制等领域工作，在热力设备防腐除垢、水化学监督领域有着丰富的经验，获发明及实用新型专利10项，本导则的编制工作。

6标准编制水平

此前没有高温气冷堆相关的标准，本标准借鉴了国内外相关标准的指标，根据工程实际和系统的特点，制定了相关标准，并在工程建设期得到了应用，具有重要的开创意义，绝大多数指标已达到国内外同类标准水平。

本标准编制人员具有扎实的理论基础、丰富的高温气冷堆项目经验，导则中的大部分内容均应用在高温气冷堆建设过程中，取得理想的效果，对高温气冷堆电厂后期推广具有重要指导作用，本标准已达到国际先进水平。

《高温气冷堆核电厂建设阶段核岛及常规岛热力系统防腐保养导则》标准编制组

2022年2月26日