《核电厂关键敏感设备管理指南》编制说明

（报批稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准来源于中国核能行业协会核协科函（2021）743号文要求，核电运行研究（上海）有限公司牵头制定《核电厂关键敏感设备管理指南》，参与单位为中核核电运行管理有限公司、苏州热工研究院有限公司和山东海阳核电有限公司。

本标准编制起始时间为2022年1月。

核电运行研究（上海）有限公司于2022年2月与中国核能行业协会签订了《中国核能行业协会团体标准制修订专项技术服务合同》。

2、主要工作过程

# 2.1  总体过程

中国核能行业协会于2021年11月25日召开了《中国核能行业协会2021年团体标准立项评审会》，会议审查通过了《核电厂关键敏感设备管理指南》立项事宜。

中国核能行业协会于2021年12月31日发布《关于<核设备制造单位核安全文化评估指南>等14项团体标准通过立项审批的通知》，其中《核电厂关键敏感设备管理指南》作为其中之一，正式通过立项审批。

2.2 前期准备（2022年1月-2022年3月）

2022年02月标准编制合同任务书后，依据标准编制合同，确定由核电运行研究（上海）有限公司主编，中核核电运行管理有限公司、苏州热工研究院有限公司、山东核电有限公司为参编单位。同时由核电运行研究（上海）有限公司喻松、曹双华、王欣、王启锋等， 中核核电运行管理有限公司雷青松、尚宪和、姜向平、曾春，苏州热工研究院有限公司武涛，和山东核电有限公司曲天佐等组成项目组，启动标准编制工作。

2022年3月，核电运行研究（上海）有限公司喻松、曹双华和中核核电运行管理有限公司雷青松进行标准的编制工作，并由核电运行研究院（上海）有限公司喻松统筹负责整个标准的编制工作。

# 2.3  征求意见稿编写（2020年1月-2020年9月）

暂未开展

2.4  送审稿编写（2020年10月-2020年12）

暂未开展

# 2.5 报批稿编写

暂未开展

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

| 序号 | 参编单位 | 编制人员 | 职务/职称 | 开展工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核电运行研究（上海）有限公司 | 喻松 | 高级工程师 | 主编全部章节 |
|  | 中核核电运行管理有限公司 | 雷青松 | 高级工程师 | 校对、全文 |
|  | 核电运行研究（上海）有限公司 | 曹双华 | 高级工程师 | 校对、全文 |
|  | 苏州热工研究院有限公司 | 武涛 | 教授级高工 | 修改、全文 |
|  | 山东核电有限公司 | 曲天佐 | 高级工程师 | 修改、全文 |
|  | 核电运行研究（上海）有限公司 | 王欣 | 教授级高工 | 校对、全文 |
|  | 中核核电运行管理有限公司 | 尚宪和 | 教授级高工 | 校对、全文 |
|  | 核电运行研究（上海）有限公司 | 昌正科 | 教授级高工 | 校对、全文 |
|  | 核电运行研究（上海）有限公司 | 王启锋 | 高级工程师 | 校对、全文 |
|  | 中核核电运行管理有限公司 | 曾春 | 教授级高工 | 校对、全文 |
|  | 中核核电运行管理有限公司 | 姜向平 | 高级工程师 | 校对、全文 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

（1）科学性

本指南对核电厂关键敏感设备管理的方法进行了大量调研，并借鉴了国际标准EPRI导则《Single Point Vulnerability (SPV) Process Guide》（3002018358 Rev.1）、WANO（世界核电运营者协会）的IERWG(国际设备可靠性工作组) 2015年9月29日第3版《SPV识别确定及降低和消除重大风险导则》和INPO（核电运行研究所）2018年6月14日第6版《AP913—设备可靠性流程描述》,同时结合我国核电厂关键敏感设备管理的实际情况对本指南进行编写。

- 实用性

本指南规定了核电厂关键敏感设备管理工作的各个方面，包括关键敏感设备的定义、敏感部件分析、缓解策略分析、技术管理要求、标识管理以及人员管理等相关要求，以指导核电厂关键敏感设备管理，使其向科学化、合理化、规范化方向迈进，从而达到核电厂关键敏感设备管理逐步规范化的目的。

2、标准主要内容的依据

指南编写遵循国家标准化管理委员会、民政部《团体标准管理规定》、《中国核能行业协会团体标准管理办法》等相关管理规定，参照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。各章节的主要内容包容：

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语与定义

4 总体原则

5 管理流程

3、解决的主要问题

国内外核电厂多年运行经验及教训表明，核电厂关键敏感设备对核电厂安全运行有着非常大的影响，关键敏感设备故障是导致核电机组非计划停机停堆的最主要原因，给核电厂带来了巨大的经济损失。

卓越的核电厂关键敏感设备管理能够提高核电厂的可靠性，降低核电厂发生非计划停机停堆的风险，从而对核电厂安全高效运行起到非常有意义的保障作用。目前，国际上WANO、INPO、EPRI等组织已经制定了关键敏感设备相关的导则，国内在核电厂关键敏感设备管理领域尚没有统一的标准。

《国务院办公厅关于加强核电标准化工作的指导意见》中明确指出：“核电标准化是支撑我国核电安全和可持续发展的重要保障，是促进核电‘走出去’的重要抓手，对推动我国由核电大国向核电强国迈进具有重要意义”。中国核能行业协会以协会为平台，以核能行业发展需求为导向，通过快速、灵活、高效的市场化工作机制，统一管理并组织制定团体标准（以下简称核协团标），属于国家标准化规定的社会团体标准，是国家标准和行业标准的有效补充。

通过建立标准体系，收集、整理核电厂关键敏感设备管理的普遍接受方法，吸收各核电厂用于核电厂关键敏感设备管理的最新方法，推进核电关键敏感设备管理体系更加规范化、标准化，对减少核电厂关键敏感设备故障发生的概率有着重要的意义，保障核电厂的运行安全。

三、主要试验（或验证）情况

无

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

该指南的发布将有助于推进核电厂关键敏感设备管理体系更加规范化、标准化，对减少关键敏感设备故障发生的概率有着重要的意义，保障核电厂安全高效运行。

# 六、与国际、国外对比情况

国际上WANO、INPO、EPRI等组织已经制定了核电厂关键敏感设备管理相关的导则，如EPRI导则《Single Point Vulnerability (SPV) Process Guide》（3002018358 Rev.1）、WANO（世界核电运营者协会）的IERWG(国际设备可靠性工作组) 2015年9月29日第3版《SPV识别确定及降低和消除重大风险导则》和INPO（核电运行研究所）2018年6月14日第6版《AP913—设备可靠性流程描述》等等，国内的核电领头企业中核集团、中广核集团以及各核电厂均在关键敏感设备有自己的管理导则或管理程序，但没有形成统一的标准。

基于核电多年运行经验以及核电厂关键敏感设备领域的多年工作实践类及，核电厂的关键敏感设备管理模式、管理体系等均有大量的良好实践，可借助核能行业协会这个平台进行推广。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，核电运行研究院（上海）有限公司以及参与单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。