| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂生产文件体系及编制规范

The requirements on production documentation system for nuclear power plant

（2022年7月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  生产文件体系	1

4.1  总则	1

4.2  生产文件分类体系	2

5  生产文件编制要素	2

5.1  总则	2

5.2  上层文件	2

5.3  管理大纲及程序	4

5.4  生产技术文件	5

6  生产文件编制格式要求	6

6.1  总则	6

6.2  一般要求	7

7  核电厂应急文件配置	7

7.1  总则	7

7.2  核电厂应急文件站类型清单	7

7.3  应急文件配置范围	7

7.4  应急文件的配置	10

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

本文件由中国核能行业协会提出并归口。

本文件起草单位：三门核电有限公司、中国核能电力股份有限公司、中国核电运行管理有限公司、江苏核电有限公司、中国核电漳州能源有限公司、辽宁红沿河核电有限公司、国家电投山东核电有限公司。

本文件主要起草人：戴法、瞿向阳、岳振兴、万小燕、王晨玮、王亮霞、赵惠君、李玮、刘鑫、姚雪琴、詹超铭、周鹏。

本文件为首次发布。

核电厂生产文件体系及编制指南

范围

本文件规定了核电厂生产文件体系构成、主要文件编制要素及应急文件类型和配置要求。

本文件适用于核电厂生产文件体系建设、主要生产文件编制管理及应急文件配置管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18894  电子文件归档与管理规范

GB/T16702   压水堆核电厂核岛机械设备设计规范

GB/T50958   核电厂常规岛设计规范

HJ808       环境影响评价技术导则 核电厂环境影响报告书的格式和内容

DL/5028     电力工程制图标准

NB/T 20418  核电电子文件元数据

NB/T 20523  核电文件档案管理要求

NB/T 20313  核电厂运行文件体系

术语和定义

NB/T 20523界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

生产 Production

电厂及其部件和系统按照设计意图和规定正常运行,和为保证其正常运行能力开展的维修、变更、监督、试验、大修等活动。

- 生产文件 Production Technical Documentation

为满足核电厂安全可靠运行和退役的所有技术活动而由电站运行编写的文件及信息数据，这些文件和数据必须以书面形式明确记录。

- 应急文件 Emergency-Response Documentation

核电厂根据应急需要在生产现场各控制点配置的、在应急情况下（如失电、失网等）方便生产部门实施现场生产活动直接使用的文件。

- 应急文件站  Emergency-Response Documentation Repository

设置在核电厂生产现场、用于存放应急文件的场所。

生产文件体系

总则

核电厂应建立一套科学、完整、高质量的生产文件体系，以满足电厂长期安全稳定运行的需要，对技术活动进行规范，或对技术活动开展提供支持、指导的文件的有机整体，应覆盖电站运行、维修、变更、改造、化学、保健物理、堆芯、在役检查的各项活动的工作范围、工作步序、注意事项等，以保护人员、社会、环境免受危害，包括生产管理文件和生产技术文件。

生产文件分类体系

核电厂生产文件体系一般由三个层次的文件组成：上层文件、职责与管理过程描述文件、工作执行文件。

第一层次上层文件是指导公司生产经营管理的最高纲领性文件，是编制其他工作文件的依据性文件，主要包括国家主管部门发布的与公司生产活动相关的法律法规标准、执照申请文件、公司质量保证大纲等政策性文件、设计准则和系统规范书；

第二层次文件是指用于描述管理过程和行政控制要求及详细规定公司内各细分机构或特定岗位在各过程中的职责、内外部接口的管理大纲及程序；

第三层次是指导工作执行的生产技术文件，包括但不限于供方文件、图纸、定制清单、技术规程、变更文件、计划与报告等。

在生产文件体系指导下，为保证电厂在失网、失电等应急情况下，现场工作执行有文件可用，电厂生产运行现场应设置应急文件站，配置应急文件。

生产文件编制要素

总则

电厂应建立生产文件编制的格式和内容要素要求，以指导生产文件规范地编写。

上层文件

执照申请文件

执照申请文件是核电厂从建造阶段转运行阶段，为申请安全许可证向国家核安全局及其他国家和行业主管部门提请审批的技术和管理文件，主要有核电厂最终安全分析报告、核电厂环境影响报告等。

《核电厂最终安全分析报告》（FSAR）

核电厂技术文件体系的重要内容，包含19个章节的内容：

引言和电厂概况

厂址特征

包括6方面内容，分别是厂址特征和厂址参数、厂址人口分布、厂址附近区域潜在风险的辨识、厂址水文、厂址地质地震情况等。

构筑物部件、设备和系统的设计

包括13方面内容，分别是抗震和质量分组、风荷载、各类风险分析程序、安全壳外流体系统假想管道失效的防护设计和假想管道破裂位置及相关动力效应的确定、抗震设计参数及抗震系统分析、安全壳分析、机械部件专题，机械设备和电气设备的抗争鉴定和动态鉴定、机械设备和电气设备环境鉴定、ASME规范核1级、2级、3级管道系统及管道部件分析、ASME规范核1、2、3级螺纹紧固件分析。

反应堆

包括5方面内容，燃料系统设计、核设计、热工水力设计、控制棒驱动和堆内构件以及堆芯支撑结构性材料、控制棒驱动系统的功能设计。

反应堆冷却剂系统及其连接系统

包括4方面内容：适用规范、反应堆冷却剂材料、反应堆压力容器材料、反应堆冷却剂系统部件和子系统设计。

专设安全设施

包括6方面内容：专设安全设施及材料、安全壳功能设计、应急堆芯冷却系统、控制室可居留系统、专设安全设施空气进化和裂变产物清除和控制系统、2级和3级部件的在役检查和试验等。

仪表和控制

包括10方面内容：审查过程概述、引言、反应堆紧急停堆系统、专设安全设施驱动系统、安全停堆系统、安全重要信息系统、安全重要联锁系统、控制系统、多样化仪表和控制系统、数据通信系统等。

电力

包括4方面内容：引言、厂外电力系统、厂内电力系统（直流和交流）、全厂断电。

辅助系统

包含5方面内容：装卸料及管理、厂用水系统、厂用气和通风系统、防火及应急柴油系统等。

蒸汽和动力转换系统

包括3方面内容：汽轮发电机、主蒸汽供应系统、主凝气器（抽真空系统、轴封系统、旁路排放系统、循环水系统、凝结水净化系统、凝结水和给水系统、蒸汽发生器排污系统、辅助给水系统等。

放射性废物管理

包括5方面内容：源项、废液管理系统、废气管理系统、固体废物管理系统、工艺和流出物放射性监测仪表和取样系统等。

辐射防护

包括4方面内容：职业辐射照射管理、辐射源、辐射防护设计特征、运行辐射防护大纲等。

运行管理

包括6方面内容：申请者的组织机构（管理和技术支持者组织机构、操纵员资格鉴定大纲、人员培训）应急计划、作业大纲、管理程序、实物保护（联合执照和运行核电厂、设计认证、早期厂址许可、网络安全大纲）等。

初始试验大纲

包括2方面内容：电厂初始试验大纲和扩展功率提升试验大纲、各类试（实）验准则、电站功能试验验收准则等。

事故分析

包括8方面内容：引言（瞬态和事故分析）、人因事故分析、安全壳内外蒸汽系统管道破裂、电厂机械事故导致停车和流量控制器失效等事故；堆内各类故障事件、冷却剂事故分析、压力边界事件分析、燃料故障、未能紧急停堆的各种预期瞬态等。

技术规格书

包括2方面内容：技术规格书、风险直营型决策等。

质量保证和可靠性保证

包括6方面内容：设计和建造阶段质量保证、运行阶段质量保证、质量保证大纲概述、可靠性保证大纲、质量保证大纲概述、维修规则等。

人因工程

概率安全评价/严重事故

包括2方面内容：反应堆概率分析评价和严重事故评估等。

退役

包括6方面内容：退役目标、退役实施准备、核电厂便于退役的设计措施、核电厂退役工程实施的主要阶段、退役相关的管理要求、退役完成及验收等。

《核电厂环境影响报告》（运行阶段）

核电厂环境影响报告（运行阶段）应按HJ808及有关规定执行。

公司质量保证大纲

公司质量保证大纲的编写应按HAD003/01及有关规定执行。

设计准则

内容包括核电厂设计基础、设计载荷（龙卷风、水淹）、设计瞬态异常工况、抗震要求等总体要求及系统设计的规范和标准、设计的分析评估、设计要求、故障工况。

系统规范书

系统规范书主要内容包括：

  - 系统功能

- 系统设计准则和目标

  - 系统描述和设计参数

  - 系统运行和性能

  - 设备要求和设计描述

  - 布置和结构要求

  - 仪表和控制

  - 接口系统要求

  - 监测、试验和维护要求

  - 环境要求

  - 外部准则符合性概述

  - 参考文件

  - 附录，包括接口系统清单、设备详细要求、设备外形图、设备设计瞬态、工艺流程信息、设备分级清单、安全壳贯穿件清单、故障模式和影响分析表、监督和试验规程、URD符合性概述、可靠性程序清单。

管理大纲及程序

应是用来总体性说明核电厂各专业领域开展活动的方法、步骤、应遵循的有关准则和活动所达到的标准要求，大纲应清晰规定执行活动者的责任，工作措施和要求，还需有支撑该大纲目标得以达到的程序架构。

一般包括9个章节：

- 目的：简要说明该大纲的发布目的和主要包括的内容。

范围：概括说明大纲在组织、人员、地点和时间等方面适用性的界定，以及针对活动。

定义/缩写：应包括该大纲特有定义以及大纲使用的缩写。在该大纲中出现的特殊专业名词、缩写、缩略语或各领域认为重要的词汇的解释。

参考文件：本章应包括大纲编制依据和引用该领域重要的国际法文件，如：法规、导则、规范、标准以及与本大纲有关联的设计要求和核安全局批准的最终安全分析报告等。

组织结构：应包括以下职能，决策职能，包括管理目标、确定核安全和质量政策、分配财力、物力和人才资源等；运行职能，包括在运行状态和事故工况下为电厂运行作出的关联决定和采取行动；支持职能，包括从场内外组织获得为执行运行职能所需要的技术和管理服务及设施；审查智能，包括职能审查、设计审查、运行目标偏离审查、设备缺陷故障审查，也包括了安全的有效性审查和确定该进可能性审查等。电站内部职责清晰，并授予职权。

流程：用于描述活动流程或相关管理规定，要用规范的动词和界限明确的助动词规定不同角色承担的责任、执行工作内容工作工序、应达到标准以及要达到的目标。

记录；本节描述执行该大纲时所产生的所有记录，以及记录编写的要求、保管期限和保管要求等。

附录：本节是本大纲的正文的补充，主要是执行本大纲所需的支持性文件、模板、表单等。

会签：本节是要求本大纲规定的内容和执行过程以及结果与关联领域制度、工序、结果不冲突、不背离、不矛盾的再次确认，须由公司领导和部门负责人会审会签。

生产技术文件

生产技术文件体系应涵盖核电厂生产各专业领域，至少应包括下列类型：

供方文件

供方文件是由核电厂外部单位（包括设计单位、设备厂家、施工单位等）提交给电厂的技术文件，包括图纸、数据和手册等。供方文件不能直接用于电厂生产活动，需经过电厂识别审查并进行相应标识后方可作为生产执行文件使用。

供方文件通常以SSC为单位编制，编制要素参照GB/T16702、GB/T50958等相关要求执行。

图纸

图纸是对电站物项、设计变更及其他要求的图解性描述文件，包括了工艺系统流程图、仪控系统功能图、布置图、电气一次系统图、电气二次图等。其中，工艺系统流程图、电气一次系统图和仪控系统功能图为核电厂生产隔离所需的关键图纸。具体绘制要求参照电力工程制图标准DL/5028执行。

定值清单

核电厂定值清单指描述核电厂机组运行过程中报警、连锁及保护定值，控制参数和函数等参数定值等有关项目的明细文件，包括但不限于：电气系统定值清单、仪控系统定值清单、安全监控系统定值清单、驱动系统定值清单、安全阀定值清单和专项定值清单等。

定值清单应包含电厂、机组、系统/设备、定值编码、定值名称、设定值、设定值的精度要求、动作方向或参数代码、返回值、返回精度要求、电信号、设定装置、定值功能说明、参考文件等要素。

技术规程

核电厂技术程序指描述电厂生产活动的技术要求、方法和操作步骤，用于指导和规定电厂维修、运行、改造、监督、试验、仪表标定和安全运行重要检查依据使用的指导性文件，包括但不限于：运行规程、维修规程、检查、监督和试验规程、在役检查规程、辐射防护规程、环境应急规程、物理与化学分析规程、燃料物理规程、备品备件维护保养规程、模拟机规程等。在运行规程中至少包括：总体运行规程、系统运行规程、异常运行规程、应急运行规程、报警响应运行规程、周期性试验规程和事故72小时后运行规程等。核电厂各专业领域应根据专业特点和需要，建立本领域的技术程序模板，并遵守技术规程的通用要求。

应至少包括以下章和内容：

- 适用范围章。

定义与缩写章。

责任章。

预防措施和限制条件章，建立预防措施以保护人员和设备，或避免进入异常、应急状态；应对限制条件的参数进行控制。

先决条件和初始条件，应确定出要求在执行本程序的主体内容前已完成的本程序之外的其他行动或程序；应确定执行本程序前要求电厂所处的状态，如本程序的执行具有一定的电厂初始状态要求，则应在程序中设置“初始状态”章。

程序正文章，包含任务执行和恢复操作步骤描述。

除专门描述职责分工和其他指令性要求的程序外，程序章应包含用于本实施所需要求的任务和子项任务的一步步的指令。

首先将任务划分为便于组织的几组行动，每组行动步骤归入一节或分节，并提供一个能反映所描述的子任务的节标题。

每个步骤应只限于描述一个行动步骤。但如果几个行动步骤在功能上密切相关或能一次性完成，则允许将其并入一个程序步骤内容描述。

应在工作程序的程序章完整描述所有必需的设备操作步骤，并确保能按规定的顺序执行程序。

除了描述主体行动步骤外，还应提供有利于程序使用人员记录数据、签字、作步标、批注所需的各项内容，包括增加独立的验证步骤、试验/验证签字栏；还应提供有利于避免人因失误的提醒信息（即“注意”、 “警示”、“警告”项）。

程序章内容编写通用指南。

工作步骤描述和指令性要求应作到表达清晰、逻辑顺序合理；

所列的安全限值、定值、公式、运行限制、验收准则与取照基准文件或设计基准文件内容所列一致。适当时，应在程序引用这些文件或其来源文件。

工作程序的详细程度应提供足够的信息，以达到可保证合格人员使用此程序所能正确执行任务所必须的详细程度，使得任何一个满足相应任务最低资格要求的工作人员不会由于程序不够详细具体而无法安全和正确地完成任务。

应确保有关程序编制充分考虑了辐射防护ALARA原则。

应确保程序内的传感器量程、比例转换、计算公式等内容正确无误。

试验程序的编写应尽可能使得可以在正常系统技术状态下执行试验。

安全相关材料、零部件的维修程序应包含实施要求的检查和试验并记录其结果的条款。这些结果可以记录在程序章、程序附件、工作执行用表单或监督任务单中。

变更文件

设计变更包括永久设计变更、堆芯/燃料变更、临时配置变更、等价性判定、配置信息修订通知等。

永久设计变更，对电站SSC实体或功能上的永久修改或改造。

堆芯/燃料变更，对堆芯换料设计及核燃料设计的变更。

临时配置变更，对电站构筑物、系统或设备临时性的修改，修改后的SSC与当前批准的设计状态不一致。

等价性判定，用于确定替代物项是否与原物项等效，且满足设计功能要求的技术评估。

配置信息修订通知，用于对电站设计文件或设备数据库进行修改的变更。

设计变更编制需包含变更原因、变更内容、风险评估和其他基本信息等内容。

计划、记录

  - 核电厂应针对运行过程涉及的领域编制工作计划，用于规范和指导生产活动。计划主要包括生产准备计划、发电计划、大修计划、大修中长期规划、燃料循环周期计划、涉网设备检修计划、应急计划等。

核电厂运行记录分为永久性记录和非永久性记录。记录必须使用满足保管要求的载体形成，字迹清晰，内容完整，签章手续完备。记录必须标明记录名称和有关的物项或活动、产生记录的单位或人员、记录的产生时间、保存时间等。记录可以是纸质载体，也可以是其他载体，如数码照片、声像、实物等。

生产文件编制格式要求

总则

核电厂应建立生产文件编制编码、格式、版本、编制人资质等要求，以保证生产文件的有效性。

一般要求

文件的编制必须采用规范的模板和格式进行编写。

生产文件有固定且唯一的编码标识和版本标识，标识在文件首页或者图纸标题栏等醒目位置。

不同阶段和状态下的文件，一般使用同一编码、不同版本进行标识，应准确区分正式版和未经验证版。

文件应保证字迹清楚，图样清晰，图面整洁，审批手续完备。

文件的需由合格资质的人员编制、校核、审查、批准，必要时需经过相关部门会审。负责校核、审查和批准的单位或个人有权查阅作为校核、审查和批准依据的有关背景材料。

文件的变更需由不低于原文件相应资质的人员校核、审查和批准。

核电厂应急文件配置

总则

核电厂应建立涵盖文件的形成、配置、变更、维护和处置全过程的应急文件管理流程，并通过先进技术手段或信息系统实施全过程的管理与监控。

核电厂应急文件站类型清单

核电厂应急文件站至少包括以下几类，可根据机组数量和工作需要增加设置。

| 序号 | 应急文件站 |
| --- | --- |
|  | 应急控制中心 |
|  | 主控制室 |
|  | 技术支持中心 |
|  | 运行支持中心 |
|  | 辅助控制室 |

应急文件配置范围

应急文件配置范围由生产部门根据工作需要确定，主要包括应急情况下必备的管理文件与技术文件，如管理程序、运行规程、生产图纸、定值清单等，

应急控制中心应急文件配置类型清单

| 应急控制中心应急文件配置类型清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件种类 | 文件类别 | 备注 |
| 运行规程 | 应急运行规程 |  |
|  | 异常运行规程 |  |
|  | 报警相应规程 |  |
|  | 总体运行规程 |  |
|  | 系统运行规程 |  |
|  | 事故后运行规程 |  |
| 事故导则 | 严重事故管理导则 |  |
| 图纸 | 厂区平面图 |  |
|  | 工艺系统图 |  |
|  | 电气图 |  |
|  | 仪控图 |  |
|  | 厂房布置图 |  |
| 应急 | 应急计划及应急预案 |  |
|  | 应急抢险工作程序 |  |
| 管理程序 | 电站及运行部门相关应急程序 |  |
| 上层文件 | 调度规程 |  |
|  | 电力安全工作规程 |  |
|  | 环境影响报告（运行阶段） |  |
|  | 最终安全分析报告 |  |
| 清单 | 定值清单 |  |

主控制室应急文件配置类型清单

| 主控制室应急文件配置类型清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件种类 | 文件类别 | 备注 |
| 运行规程 | 应急运行规程 |  |
|  | 异常运行规程 |  |
|  | 报警相应规程 |  |
|  | 总体运行规程 |  |
|  | 系统运行规程 |  |
|  | 事故后运行规程 |  |
| 事故导则 | 严重事故管理导则 |  |
| 图纸 | 工艺系统图 |  |
|  | 电气图 |  |
|  | 仪控图 |  |
|  | 厂房布置图 |  |
| 应急 | 应急计划及应急预案 |  |
| 管理程序 | 电站及运行部门相关应急程序 |  |
| 上层文件 | 调度规程 |  |
|  | 电力安全工作规程 |  |
|  | 环境影响报告（运行阶段） |  |
| 清单 | 定值清单 |  |

技术支持中心应急文件配置类型清单

| 技术支持中心应急文件配置类型清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件种类 | 文件类别 | 备注 |
| 运行规程 | 应急运行规程 |  |
|  | 异常运行规程 |  |
|  | 报警相应规程 |  |
|  | 总体运行规程 |  |
|  | 系统运行规程 |  |
|  | 事故后运行规程 |  |
|  | 定期试验规程 |  |
| 事故导则 | 严重事故管理导则 |  |
| 图纸 | 工艺系统图 |  |
|  | 电气图 |  |
|  | 仪控图 |  |
|  | 厂房布置图 |  |
| 应急 | 应急计划及应急预案 |  |
|  | 应急抢险工作程序 |  |
| 管理程序 | 电站及运行部门相关应急程序 |  |
| 上层文件 | 调度规程 |  |
|  | 电力安全工作规程 |  |
|  | 环境影响报告（运行阶段） |  |
|  | 最终安全分析报告 |  |
| 清单 | 定值清单 |  |

运行支持中心应急文件配置类型清单

| 运行支持中心应急文件配置类型清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件种类 | 文件类别 | 备注 |
| 运行规程 | 应急运行规程 |  |
|  | 异常运行规程 |  |
|  | 报警相应规程 |  |
|  | 总体运行规程 |  |
|  | 系统运行规程 |  |
|  | 事故后运行规程 |  |
| 事故导则 | 严重事故管理导则 |  |
| 图纸 | 厂区平面图 |  |
|  | 工艺系统图 |  |
|  | 电气图 |  |
|  | 仪控图 |  |
| 应急 | 应急计划及应急预案 |  |
| 管理程序 | 电站及运行部门相关应急程序 |  |
| 上层文件 | 调度规程 |  |
|  | 电力安全工作规程 |  |
|  | 环境影响报告（运行阶段） |  |
|  | 最终安全分析报告 |  |
| 清单 | 定值清单 |  |

辅助控制室应急文件配置类型清单

| 辅助控制室应急文件配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件种类 | 文件类别 | 备注 |
| 运行规程 | 应急运行规程 |  |
|  | 异常运行规程 |  |
| 事故导则 | 严重事故管理导则 |  |
| 应急 | 应急计划及应急预案 |  |
| 管理程序 | 电站及运行部门相关应急程序 |  |

应急文件的配置

  - 为保障应急情况下文件使用顺畅，应急文件站配置现行有效的电子和纸质版应急文件。

文件上加盖“应急文件”印章或水印，以区别于其他工作文件。

配置到各站点的文件，需摆放在固定位置存放的文件装具上，并张贴明显的“应急文件”标识，便于应急情况下的及时识别和利用。

为确保应急文件的完整性与有效性，文档部门须定期对应急文件站进行检查、指导。

参考文献

GB/T 18894  电子文件归档与管理规范

GB/T16702   压水堆核电厂核岛机械设备设计规范

GB/T50958   核电厂常规岛设计规范

HJ808       环境影响评价技术导则 核电厂环境影响报告书的格式和内容

DL/5028     电力工程制图标准

NB/T 20418  核电电子文件元数据

NB/T 20523  核电文件档案管理要求

NB/T 20313  核电厂运行文件体系