《压水堆核电厂堆芯仪表测量组件技术规范》

编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准的任务来源于中国核能行业协会2021年（核协科函[2021]519号文）下达的团体标准通过立项审批的通知，本标准项目编号：CNEA-354。

本标准的主编单位为上海核工程研究设计院有限公司和浙江伦特机电有限公司，参编单位为生态环境部华北核与辐射安全监督站、生态环境部核与辐射安全中心、核工业标准化研究所、中国核动力研究设计院、中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、三门核电有限公司和福建福清核电有限公司。

本标准于2021年9月立项，拟计划完成标准编制时间为2022年9月30日。

2、主要工作过程

项目于2021年9月正式启动。主编单位对标准工作组总体情况进行介绍，并讨论了工作组成员单位编写任务及分工。编制组成员对标准大纲以及编制计划进行了讨论，确定了编制本标准的原则。

根据项目策划，编制组按照分工及标准编制原则，开展调研工作，对国内现有标准和国外相关标准内容进行分析，对国内相关压水堆芯仪表测量组件的情况进行了广泛的调研，结合实际工作经验，编制组于2022年3月完成了标准的初稿和标准编制说明的编制。并经过多轮讨论、协商一致形成了本标准的征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由上海核工程研究设计院有限公司和浙江伦特机电有限公司主编，由生态环境部华北核与辐射安全监督站、生态环境部核与辐射安全中心、核工业标准化研究所、中国核动力研究设计院、中国核电工程有限公司、中广核工程有限公司、三门核电有限公司和福建福清核电有限公司参编。编制组成员组成如下，详见表1。

表1标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 顾申杰 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 院副总工 | 主编、组长 |
|  | 吴方亮 | 浙江伦特机电有限公司 | 总经理 | 主编、副组长 |
|  | 卜江涛 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 党总支副书记 | 主编（设计） |
|  | 匡红波 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 所副总工 | 主编（设计） |
|  | 薛泓元 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高级工程师 | 主编（设计） |
|  | 林智勇 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高级工程师 | 主编（设计） |
|  | 应珠微 | 浙江伦特机电有限公司 | 副总经理 | 主编（制造） |
|  | 陈宇 | 浙江伦特机电有限公司 | 质量安全部经理 | 主编（制造） |
|  | 黄满 | 浙江伦特机电有限公司 | 研发中心副主任 | 主编（制造） |
|  | 朱加良 | 中国核动力研究设计院 | 专业组组长 | 参编 |
|  | 黄有骏 | 中国核动力研究设计院 | 专业组副组长 | 参编 |
|  | 何鹏 | 中国核动力研究设计院 | 专业组副组长 | 参编 |
|  | 李 亮 | 生态环境部核与辐射安全中心 | 高工 | 参编 |
|  | 范 瑾 | 中国核电工程有限公司 | 特级项目设总 | 参编 |
|  | 闫继锋 | 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 四级调研员 | 参编 |
|  | 曾景晖 | 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 二级主任科员 | 参编 |
|  | 郑骈垚 | 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 副处长 | 参编 |
|  | 曾力 | 中广核工程有限公司 | 专用仪控系统主管设计师 | 参编 |
|  | 付龙俊 | 三门核电有限公司 | 科员 | 参编 |
|  | 黄四和 | 福建福清核电有限公司 | 副科长 | 参编 |
|  | 吴飞飞 | 核工业标准化研究所 | 高级工程师 | 参编 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准主要依据《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》的相关要求，本标准的编制符合核电行业设备可靠性评价方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准对基于自给能探测器的堆芯测量仪表组件制造和测试试验等客观方法的描述进行了大量实测数据验证，同时结合国内标准GB/T 8995、GB/T 16839.1 GB/T 1840、NB/T 20150等实际情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了压水堆核电站反应堆堆芯仪表系统用堆芯测量仪表组件的设计、制造要求及试验方法，描述了内部部件及组件设备设计制造和生产测试的全过程，包括规定部件及设备的一般要求、设计要求、制造要求和试验要求，此外对于设计文件和制造文件等列出关键要素内容，对产品供货、运维和包装运输等环节建立规范，以统一堆芯测量仪表组件相关规范，使其向科学化、合理化方向迈进，减少主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核电站堆芯仪控行业堆芯测量仪表组件设计、制造、试验等管控水平的目的。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2009的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明，如下：

- 范围

规定了压水堆核电站用基于自给能探测器的堆芯测量仪表组件的设计、制造要求及试验方法。适用于新建的压水堆核电站反应堆堆芯仪表系统用堆芯测量仪表组件的设计、制造及试验。在役核电站及其他堆型核电站可参考本文件执行。

- 规范性引用文件

规定上层设计规范对本标准的要求。本章列举了标准中规范性引用文件，包括国标、行标和国际标准，本标准引用了上述文件中相关条款内容，而成为本标准的条款。

- 术语和定义

为方便使用者阅读和理解本标准，而给出了一些术语和定义，包括堆芯测量仪表组件，自给能探测器和热电偶等。

- 一般规范要求

规定堆芯测量仪表组件及内部仪表部件一般通用要求，包括主要功能及分级，材料限制，运维及上层通用要求等。

- 设计要求

规定堆芯测量仪表组件及内部仪表部件设计要求，包括结构尺寸、材料、电性能和核性能等要求。

- 制造要求

规定堆芯测量仪表组件及内部仪表部件选材、制造及制造过程中的测试要求，包括拉拔、旋锻、无损检测等要求。

- 试验要求

规定堆芯测量仪表组件相关试验要求，包括基准性能试验、鉴定试验、工程插拔模拟试验和出厂试验等要求。

- 文件要求

规定堆芯测量仪表组件相关制造和设计文件要求。

- 其他要求

规定堆芯测量仪表组件供货、运维、包装和运输等其他要求。

3、解决的主要问题

制定本标准的目标是规定压水堆核电站内堆芯仪表系统关键设备堆芯测量仪表组件的主要设计，制造和测试试验方法等要求。对处于安全压力边界的堆芯测量仪表组件技术规范的规定，有助于提升我国核反应堆的安全性和经济性。

堆芯仪表系统是核电厂反应堆内重要仪控系统之一，起着监测堆芯中子注量率、堆芯出口温度等重要安全相关参数。但国内在堆芯仪表系统重要监测仪表设备——堆芯测量仪表组件方面没有统一的技术规范要求。堆芯测量仪表组件处于安全壳压力边界，且内含重要1E级仪表设备，设备的设计、生产和测试对后续在核反应堆内的正常和安全运行起着重要的作用，因此该标准的制定对系统的可靠运行以及核反应堆的安全性和经济性有着重要意义。

目前我国尚无针对堆芯测量仪表组件的相关行业标准，既不利于核安全监管，也不利于国内厂家实施，在此背景下，制定我国压水堆核电厂堆芯仪表测量组件技术规范标准，势在必行且意义重大。

# 三、主要试验（或验证）情况

为了完成标准中设计、制造和试验等章节中各项指标设置的合理性和先进性，主编单位主要开展的相关试验情况如下：

1）基本性能试验：针对仪表元件和组件开展常温高温绝缘电阻、电容、回路电阻以及热电偶标定等基本性能试验，提出满足应用功能的指标要求及实施方法。

2）鉴定试验：为满足工程应用需求，针对堆芯测量仪表组件在工程环境条件下开展EMC、各项老化、抗震、事故及事故后环境模拟等鉴定试验，根据试验验证情况提出标准要求，并在试验样件上给出有效性和等效性指导。

3）堆上试验：针对自给能探测器开展核特性试验，即在模拟堆芯环境条件下完成堆上试验，提出满足应用功能的指标要求及实施方法。

4）工程模拟插拔试验：为满足工程应用需求，针对堆芯测量仪表组件在工程反应堆上的布置限制条件，开展完整长样机的模拟插拔试验，保障组件在实际工程应用中的顺利安装及拆卸。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准规定了压水堆核电站用基于自给能探测器的堆芯测量仪表组件的设计、制造要求及试验方法。适用于新建的压水堆核电站反应堆堆芯仪表系统用堆芯测量仪表组件，在役核电站及其他堆型核电站可参考本文件执行。

本标准制定后可用于指导国内三代压水堆核电站堆芯测量仪表组件的设计、制造要求及试验方法等内容，提高行业整体设计水平和制造测试水平，对产业发展起到积极的促进作用，正向推动堆芯仪表测量行业发展、引领技术进步，从而解决了国家重大工程需求，对保障我国能源安全，提升三代核电国际竞争力具有重要意义，对推动核电厂反应堆测量行业科技进步作用显著，有较高的社会效益。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准为新制定标准，国内外尚无直接相关标准内容。本标准编制过程中参考引用了部分AMSE和ASTM等国际标准。标准编制过程中重点考虑了我国CAP系列、华龙一号、EPR等三代压水堆核电机组的要求。使得本标准广泛适用于压水堆核电机组堆芯仪表系统堆芯测量仪表组件技术规范。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

核安全法规针对核安全设备行政管理包括对核设备设计、制造、安装和运行活动的行政管理提出的法律要求，明确了与核安全相关的核设备制造和安装活动的法律责任。本标准贯彻核法规精神，针对堆芯测量仪表组件技术规范，与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是核能行业协会团体标准，是压水堆核电站用基于自给能探测器的堆芯测量仪表组件的技术规范。贯标的范围应包括压水堆核电站反应堆堆芯仪表系统用堆芯测量仪表组件的核电设计科研院所、制造和安装单位、核电站建设单位、核电站设备监造单位、核电站营运单位、核电站主设备制造国产化涉及单位和部门以及国家行业主管行政事业单位等；可采取会议、集中学习或网上宣传等贯标措施。

标准发布后，主编单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。